## Slide 1: Анализатора спектра Agilent 8561E
Обеспечивает измерения в системах NADC-TDMA, GSM, DECT, CT2-CAI, PDC и PHS.
• Диапазон частот: 30 Гц.-6.5 ГГц.
• Динамический диапазон: 88 дБ./103 дБ.
• Максимальное разрешение не менее 1 Гц
Стоимость оборудования 580,0 тыс. руб.

## Slide 2: Автоматический фотометрический биохимический анализатор Chem Well 2900
Анализатор обеспечивает выполнение полного спектра биохимических, иммунохимических и турбидиметрических анализов.
Стоимость оборудования 583,5 тыс. руб.

## Slide 3: Центрифуга для микропробирок MiniSpin и центрифуга MSC-3000
Предназначены для проведения пробоподготовки при биохимическом анализе микробиологических образцов
Стоимость оборудования 83,4 тыс. руб.

## Slide 4: Настольный автоматический напылительный комплекс токопроводящих покрытий для растровой электронной микроскопии Q150T ES
Комплекс обеспечивает контролируемого напыления токопроводящих металлических и углеродных покрытий на непроводящие образцы, предназначенные для исследования методами растровой электронной микроскопии.
Стоимость оборудования 1 596,0 тыс. руб.

## Slide 5: Многофункциональный микропланшетный ридер (спектрофотометр / спектрофлуориметр / люминометр) FilterMax F5 microplate reader
Многофункциональный микропланшетный ридер (спектрофотометр / спектрофлуориметр / люминометр) обеспечивает измерения в режимах регистрации:
- оптическая плотность (UV-Vis, 230-750 нм),
- флуоресценция (интенсивность 230-750 нм сверху планшета, 300-650 нм снизу планшета),
- флуоресценция с временным разрешением (340-750 нм),
- поляризация флуоресценции (300-750 нм),
- люминесценция (400 - 750 нм),
Стоимость оборудования 1 100,0 тыс. руб.

## Slide 6: Индукционная плавильная печь ИПЮ-1РП
Индукционная плавильная печь ИПЮ-1РП предназначена для плавления металлов с температурой плавления до 2000°С.
Стоимость оборудования 207,4 тыс. руб.

## Slide 7: Планетарная шаровая мельница РМ 100 СМ
Предназначена для сухого и мокрого измельчения и перемешивания мягких, средне-твердых, твердых и очень твердых, хрупких и вязких материалов.
Стоимость оборудования 400,1 тыс. руб.

## Slide 8: Универсальная портативная ультразвуковая диагностическая система Mindray DP-50
Универсальная портативная ультразвуковая диагностическая система Mindray DP-50 предназначена для исследования готовности рыбы к воспроизводству потомства.
Стоимость оборудования 158,7 тыс. руб.

## Slide 9: Набор калибровочных решеток для зондовой микроскопии NGS Full
Набор предназначен для поверки и калибровки атомно-силовых и туннельных микроскопов по осям X, Y, Z
Стоимость набора 34,2 тыс. руб.

## Slide 10: Измерительный комплекс для определения суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов на основе амперометрического детектора ЦветЯуза-01-АА
Прибор предназначен для определения свободных радикалов и антиоксидантов в водных средах.
Стоимость оборудования 318,6 тыс. руб.

## Slide 11: Потенциостат-гальваностат P-250I и P-250SM
Приборы предназначены для проведения широкого спектра научных электрохимических исследований в различных областях химии и физики: вольтамперометрия, потенциометрия, кулонометрия, хронопотенциометрия, циклическая и линейная развертки потенциала или тока, импульсные методы и др.
Приборы позволяют проводить тестирование, испытание и исследование различных химических источников тока: батарей топливных элементов и отдельных их компонентов, литиевых и др. акумуляторов и т.д.
Стоимость оборудования 394,6 тыс. руб.

## Slide 12: СО2-инкубатор Galaxy CO-48S
СО2-инкубатор Galaxy CO-48S имитирует условия среды необходимые для размножения и роста анаэробных микроорганизмов и обеспечивает выполнение стандартных работ с клеточными культурами в атмосфере углекислого газа
Стоимость инкубатора 194,2 тыс. руб.

## Slide 13: Высокочастотный генератор
Предназначен для модернизации установки по выращиванию кристаллов для оптоэлектроники
Стоимость оборудования 445,0 тыс. руб.
Оборудование для модернизации спектрографов
Проведено оснащение двух высокоразрешающих спектрографов модулями связи с ПК. Модернизированные спектрографы позволяют регистрировать спектры испускания непосредственно в цифровом виде, что облегчает их обработку и интерпретацию, а также позволяет количественно оценивать регистрируемые параметры.
Стоимость оборудования 479,1 тыс. руб.

## Slide 14
Установка для нанесения фоторезиста
Стоимость оборудования 380,0 тыс. руб.
Стоимость оборудования 334,3 тыс. руб.
Электротермическое оборудование

## Slide 15: Двулучевой УФ-ВИД спектрофотометр Hitachi U-3900 с интегрирующей сферой
В отличие от стандартного спектрофотометра, спектрофотометр Hitachi U-3900 оборудован интегрирующей сферой и позволяет не только регистрировать спектры пропускания (поглощения) прозрачных образцов и растворов, но и проводить измерения диффузного отражения поверхности твердых образцов и абсорбционных измерений мутных образцов диапазоне длин волн 350 - 750 нм.
Стоимость спектрометра 1 194,5 тысяч рублей

## Slide 16: Рефрижераторная стационарная центрифуга РС-6МЦ
Установка обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем под воздействием центробежных сил.
Максимальная величина фактора разделения – 7300g, частота вращения 6000 RPM (угловые роторы).
Максимальный объем центрифугируемых образцов - 4000 мл.
Центрифуга имеет память на16 программ работы (с установкой типа ротора, частоты вращения, времени работы, времени разгона, времени торможения, температурного режима в рабочей камере).
Система охлаждения (до -10С) обеспечивает защиту от нагрева центрифугируемых образцов.
Стоимость центрифуги 220,0 тысяч рублей

## Slide 17: Климатостат (термолюминостат) КС-200
Предназначен для моделирования и поддержания внутри рабочей камеры заданных условий (температуры (5-60С) и освещенности (500-5000 лк)) жизнедеятельности биологических объектов – фотосинтетиков. Используется для изучения биологических объектов водорослей продуцентов липидов, элементов катодной зоны MFC, а также тест-объектов.
Стоимость климатостата 143,5 тысяч рублей

## Slide 18: Защитный бокс для ПЦР диагностики БАВ-"Ламинар-С"
Защитный бокс для ПЦР диагностики (бокс абактериальной воздушной среды) предназначен для зашиты от контаминации ДНК-проб при проведении ПЦР – диагностики, обеспечивает защиту рабочего места от внешней среды.
Стерилизация рабочей зоны осуществляется за счет проточного ультрафиолетового облучателя и блока УФ-облучения прямого действия.
Стоимость бокса 53,0 тысяч рублей

## Slide 19: Программируемый двухканальный перильстатический насос REGLO Digital MS-2/6, Ismatec ISM 831
Насос перистальтический с двумя дозирующими каналами предназначен для точного дозирования и моделирования проточных систем при изучении кинетики химических процессов.
Дозирующая головка насоса позволяет регулировать скорость потока от 0,003 мл/мин до 68 мл/мин.
Стоимость перильстатического насоса 87,8 тысяч рублей

## Slide 20: Измерительный комплекс NanoSPR-6 321 для изучения характеристик ультратонких и наноразмерных пленок методом поверхностного плазмонного резонанса
Измерительный комплекс оснащен двухканальной оптической системой и предназначен для изучения химического взаимодействий на поверхности раздела фаз в воздушной и в жидких средах с показателем преломления вплоть до 1,5.
Измерительный комплекс обеспечивает проведениеin-situ биокинетического, иммуносенсорного и биосенсорного анализа, изучения адсорбции, коррозии, электрохимических реакций, характеризации ультратонких и наноразмерных органических и неорганических пленок, измерения толщин и показателей преломления таких пленок, детектирования состава газов и жидкостей методом поверхностного плазмонного резонанса.
В настоящее время в РФ подобных измерительных систем всего 3 экземпляра.
Стоимость прибора 840 тысяч рублей

## Slide 21: Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» RotorGeneQ 2 plex
Амплификатор с оптической системой, предназначенный для проведения высокоточной ПЦР (Real-time) и детекции в режиме «реального времени». 2-х канальный инструмент для амплификации в режиме «реального времени» с самым широким спектром возбуждения и детекции флуоресценции. Идеально подходит для исследований ДНК, генотипирования, определения точечных мутаций и генетического полиморфизма. Благодаря наличию фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) достигается высокая чувствительность детекции флуоресцентного сигнала, обеспечивая необходимую аналитическую чувствительность ПЦР-анализа Удобное программное обеспечение предоставляет чрезвычайно широкие возможности для исследований в области молекулярной биологии, генетике, биофизики и многих других областях.
Стоимость прибора 1 177 тысяч рублей

## Slide 22: Низкотемпературный морозильник Haier DW-86L288
Обеспечивает поддержание отрицательных температур в нутрии камер в диапазоне от -10°С до -86°С и предназначен для замораживания и длительного хранения биологических образцов.
Стоимость прибора 299 тысяч рублей
Микроинтерферометр МИИ-4М
Микроинтерферометр МИИ-4М обеспечивает измерение параметров шероховатости полированных и доведенных поверхностей, а также измерение толщин пленок (высоты уступов, образованных краем пленки и подложки) в белом свете и монохроматическом свете.
Стоимость прибора 280 тысяч рублей

## Slide 23: Хемилюминометр Lum-5773
Хемилюминометра Lum-5773 является разработкой ученых МГУ им.Ломоносова. Он обеспечивает изучение:
1) процессов свободно-радикального окисления;
2) функциональной активности клеток;
3) антиоксидантной активности:
- фармакологических препаратов,
- биологических жидкостей,
- косметологических средств,
- пищевых добавок.
Также прибор позволяет:
- оценивать состояние прооксидантных и антиоксидантных систем человека и животных,
- выявлять наличие и определять следовые концентраций различных веществ;
- контролировать микробиологическую чистоту продуктов питания, воды, воздуха, технологических поверхностей, помещений;
- контролировать токсичность проб воды, воздушной среды, почвы, соединений и материалов;
Стоимость прибора 250 тысяч рублей

## Slide 24: Лиофильная сушилка ЛС -1000
Осуществляет обезвоживание в вакууме предварительно замороженных веществ с конденсацией испаряемой влаги на низкотемпературном конденсаторе и предназначена для подготовки биологических образцов для исследования микроструктуры биологических образцов методами растровой электронной микроскопии, а также для подготовки биофарм- и др. микробиологических препаратов.
Стоимость прибора 400 тысяч рублей

## Slide 25: Полуавтоматический счётчик форменных элементов крови Пикоскель ПС-4М
Предназначен для определения числа диспергированных частиц в единице объема электропроводящей жидкости. Может использоваться для счета числа эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, в биологических исследованиях для счета клеток и частиц (например, бактерий, зерен цветочной пыли, спор растений), а также в самых разных областях: для счета пылинок, пластмассовых частиц, металлической пыли, микрокристаллов и т.д.
Стоимость прибора 95 тысяч рублей

## Slide 26: Комплект оборудования для измерения и изучении электрофизических параметров в составе
- Цифровой осциллограф смешанных сигналов Tektronix DPO4104B - 2 шт.;
- Цифровой осциллограф запоминающий Tektronix TDS2014C - 1 шт.;
- Анализатор спектра - 1 шт.;
- Генератор сигналов специальной формы Tektronix AFG3021B - 1 шт.;
- Потенциостат-гальваностат P-250I - 1 шт.;
Общая стоимость комплекта оборудования составляет около 2 190 тысяч рублей